## 表紙
令和７年度
設 計 書
| 委託名称 |  | 高圧ガス設備点検委託
神奈川県海老名市下今泉７０５－１
地方独立行政法人
| 委託場所 |  | 神奈川県立産業技術総合研究所 地内
|  |  | 契約の日 | から
| 委託期間 |  | 2026-03-27 | まで
（会社名）
令和７年度

## 種目別内訳
部 長 |  | 副部長 | 総務課長 | 課 員 | 設計者 | 検 算
種目別内訳書
|  | 設 計 金 額 |  |  | 円也
|  | 業 務 価 格 |  |  | 円也
|  | 消 費 税 相 当 額 |  |  | 円也
種 目 |  |  |  | 金 額 | 備 考
高圧ガス設備点検委託
Ⅰ | 直接業務費 |  |  |  | 科目別内訳のとおり
Ⅱ | 業務管理費 |  |  |  | 〃
Ⅲ | 一般管理費等 |  |  |  | 〃
合 計 (業務価格)
| 消費税相当額 |  |  |  | 10%
総 合 計 (設計金額)

## 科目別内訳
名 称 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
高圧ガス設備点検委託
Ⅰ 直接業務費 |  | 1 | 式 |  |  | 細目別内訳書のとおり
Ⅱ 業務管理費 |  | 1 | 式
計 (業務原価） | Ⅰ+Ⅱ | 1 | 式
Ⅲ 一般管理費等 |  | 1 | 式
計

## 細目別内訳
名 称 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
Ⅰ 直接業務費
1.直接人件費
(1)ガス警報器点検調整等 | 理研計器 | 1 | 式
(2)ガス警報器点検調整 | 東科精機 | 1 | 式
(3)ガス警報器点検調整 | 新コスモス電機 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ点検 | 1 | 式
(4)警報システム点検整備 |  | 1 | 式
(5)特殊材料ガス排気処理装置（水スクラバー）点検整備 |  | 1 | 式
(6)ボンベ庫機器類点検 |  | 1 | 式
(7)気密試験 |  | 1 | 式
計
2.物品費
(1)ガス警報器関連 |  | 1 | 式
(2)特殊材料ガス排気処理装置（水スクラバー）関連 |  | 1 | 式
(3)直接物品費 |  | 1 | 式
計
合 計 （直接業務費） | 1+2

## 別紙内訳書
名 称 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
1.直接人件費
(1)ガス警報器点検調整等
ア)検知器 指示校正・動作確認 |  | 1 | 式
イ）検知部等補修 |  | 1 | 式
計
(2)ガス警報器点検調整
ア)検知器 指示校正・動作確認
水素 H2 | TS-503 | 1 | 個
計
(3)ガス警報器点検調整
ア)ポータブル検知器 指示校正・動作確認
水素 H2 | XP-703DⅢ | 7 | 台
酸素 O2 | XO-326ⅡSA | 2 | 台
計
(4)警報システム点検整備
ア)総務部 |  | 1 | 式
イ)企画部、警備員室、中央監視室 |  | 1 | 式
ウ)附属施設棟 ボンベ庫(2)(3)(4) |  | 1 | 式
エ)試作実験棟 成形加工、材料評価、 熱処理・溶接実験室 |  | 1 | 式
オ)実験棟 微量分析室CR、水処理実験室、ｸﾛﾏﾄ ｸﾞﾗﾌ室(1)、 無機試料調整室、超微量分析実験室 |  | 1 | 式
計
(5)特殊材料ガス排気処理装置（水スクラバー）点検整備
特殊材料ガス排気処理装置（水スクラバー）点検整備 | NSD-110 | 1 | 式
計
(6)ボンベ庫機器類点検
ボンベ庫(1) | シリンダーキャビネット | 1 | 式
ボンベ庫(2)(3)(4)(5)(6) | 保安点検 | 1 | 式
マイクロエレクトロニクス 実験室(1) | シリンダーキャビネット | 1 | 式
計
(7)気密試験
ボンベ庫(1) |  | 1 | 式
ボンベ庫(2)(3)(4)(5)(6) |  | 1 | 式
マイクロエレクトロニクス 実験室(1) |  | 1 | 式
計
2.直接物品費
(1)ガス警報器関連
ア）校正ガス費 |  | 1 | 式
小 計
イ）ガス検知器、センサー
検知部 | 理研計器 GD-A80V | 8 | 個
検知部 | 理研計器 GD-A80 | 5 | 個
センサ | 東科精機 TS-503用 | 1 | 個
小 計
ウ）ポータブル検知器及びセンサー
酸素 Ｏ２ | センサ 新コスモス電機 XO-326ⅡｓA | 2 | 個
小計
計 | ア）+イ）+ウ）
(2)特殊材料ガス排気処理装置（水スクラバー）関連
|  | 1 | 式
|  | 1 | 式
|  | 1 | 式
|  | 1 | 式
|  | 1 | 式
スクラバー交換部品 計