## 表紙
令和８年度
設 計 書
| 委託名称 | 監視制御設備保守点検委託
神奈川県海老名市下今泉７０５の１
| 委託場所 | 神奈川県立産業技術総合研究所地内
|  | 2026-04-01 | から
| 委託期間 | 2029-03-31 | まで
地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所
令和８年度

## 種目別内訳
種目別内訳書
|  | 設 計 金 額 |  | 円也
|  | 業 務 価 格 |  | 円也
|  | 消 費 税 相 当 額 |  | 円也
種 目 |  |  | 金 額 | 備 考
監視制御設備保守点検委託
Ⅰ | 直接業務費
Ⅱ | 業務管理費
Ⅲ | 一般管理費等
合 計 (業務価格)
消費税相当額
総 合 計 (設計金額)

## 科目別内訳
名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
監視制御設備保守点検委託
1.直接業務費
2.業務管理費
計 （業務原価） | 1+2
3.一般管理費
合計 （業務価格） | 1+2+3

## 細目別内訳書
名 称 | 形状寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
監視制御設備保守点検委託
直接業務費
1.直接人件費
(1)中央監視制御装置点検 | (総合点検) | 1 | 式
(2)自動制御装置点検 | 〃 | 1 | 式
計
2.直接物品費
(1)直接物品費 |  | 1 | 式
計
合 計 （直接業務費）

## 別紙内訳書
名 称 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
1.直接人件費
(1)中央監視制御装置点検(総合点検)
中央監視システム | SMS･DSS･SCS･UPS | 1 | 式
リモートユニット | InfilexGC･InfilexGD ･PMX | 1 | 式
合計
(2)自動制御装置点検(総合点検)
ア 熱源設備
冷温水熱源廻り制御 |  | 1 | 式
実験冷水熱源制御 |  | 1 | 式
実験冷却水熱源制御 |  | 1 | 式
恒温恒湿系統 熱源廻り制御 |  | 1 | 式
クリーンルーム系統 熱源廻り制御 |  | 1 | 式
計
イ 特殊空調設備
(ｱ)恒温恒湿系統
空調機制御 | ACU-1K (精密測定室) | 1 | 式
〃 | ACU-2K (電気測定室) | 1 | 式
〃 | ACU-3K (光材料基礎実験室) | 1 | 式
〃 | ACU-4K (繊維標準測定室) | 1 | 式
〃 | ACU-5K(光振動分光分析室(1)) | 1 | 式
小 計 (ｱ)
(ｲ)クリーンルーム系統
空調機制御 | ACU-1C (ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(1)) | 1 | 式
〃 | ACU-2C (ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(2)) | 1 | 式
〃 | ACU-3C (微量分析室) | 1 | 式
〃 | ACU-4C(材料強度特性測定室(2)) | 1 | 式
小 計 (ｲ)
計 | (ｱ)+(ｲ)
ウ 一般空調・個別空調
(ｱ)実験棟
空調機制御 | AC-L1-1 (1F西系統) | 1 | 式
〃 | AC-L1-2 (1F東系統) | 1 | 式
〃 | AC-L2-1 (2F東西系統) | 1 | 式
〃 | AC-L3-1 (3F西系統) | 1 | 式
〃 | AC-L3-2 (3F東系統) | 1 | 式
〃 | AC-L4-1 (4F西系統) | 1 | 式
〃 | AC-L4-2 (4F東系統) | 1 | 式
〃 | AC-L5-1 (5F西系統) | 1 | 式
〃 | AC-L5-2 (5F東系統) | 1 | 式
小計
(ｲ)管理･情報棟
空調機制御 | AC-MB-1 (B１Ｆ閲覧室) | 1 | 式
〃 | AC-MB-2 (B１Ｆ書庫) | 1 | 式
〃 | AC-M1-1 (1F事業化支援室) | 1 | 式
〃 | AC-M1-2 (1F TV会議室) | 1 | 式
〃 | AC-M1-3 (1F食堂・厨房) | 1 | 式
〃 | AC-M2-1 (1F東系統) | 1 | 式
〃 | AC-M2-2 (2Ｆｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ) | 1 | 式
〃 | AC-M2-3 (1F玄関ロビー・ホール) | 1 | 式
〃 | AC-M2-4 (2Ｆ講堂) | 1 | 式
〃 | AC-M2-5 (2F講義室) | 1 | 式
〃 | AC-M3-1 (3Ｆ講義室) | 1 | 式
小計
(ｳ)研究棟
空調機制御 | AC-R1-1 (１Ｆ系統) | 1 | 式
〃 | AC-R2-1 (2Ｆ系統) | 1 | 式
〃 | AC-R3-1 (3Ｆ系統) | 1 | 式
〃 | AC-R4-1 (4Ｆ系統) | 1 | 式
〃 | AC-R5-1 (5Ｆ系統) | 1 | 式
小計
(ｴ)試作実験棟
空調機制御 | AC-S2-1 (1F西) | 1 | 式
〃 | AC-S2-2 (1F/2F東) | 1 | 式
〃 | AC-S2-3 (2F繊維試作実験室) | 1 | 式
小計
(ｵ)個別空調
空調機制御 | PAC-LB-1 (B1Ｆ中央監視室) | 1 | 式
〃 | PAC-LB-2 (B1Ｆ清掃員控室) | 1 | 式
〃 | PAC-LB-3 (1Ｆ微量分析室系統) | 1 | 式
〃 | PAC-LB-4 (1Ｆ質量分析室系統) | 1 | 式
〃 | PAC-LB-5 (1Ｆ材料物性測定室系統) | 1 | 式
〃 | PAC-LB-6 (1Ｆ核磁気共鳴室系統) | 1 | 式
〃 | PAC-LB-7 (1Ｆ有機材料物性実験室系統) | 1 | 式
〃 | PAC-LB-8 (1Ｆ電子顕微鏡室系統) | 1 | 式
〃 | PAC-L2-6 (2Ｆ電子材料実験室系統) | 1 | 式
〃 | PAC-L2-7 (2Ｆ電子材料分析室系統) | 1 | 式
〃 | PAC-J1-1 (1Ｆ電波暗室無響室系統) | 1 | 式
小計
(ｶ)ファン
ファン発停制御 | FS-LB-1 (インバータ制御系統) | 1 | 式
〃 | FE-LB-1 (インバータ制御系統) | 1 | 式
小計
計 (ｱ)～(ｶ)
エ 電気設備
電気設備制御 | RS-A (受変電設備系統） （管理･情報棟) | 1 | 式
〃 | RS-2 (受変電設備系統） （実験棟) | 1 | 式
〃 | RS-3 (受変電設備系統） （管理･情報棟) | 1 | 式
計
オ 衛生設備
衛生設備制御 | RS-4 (管理・情報棟) | 1 | 式
〃 | RS-5･6･7 (実験棟) | 1 | 式
〃 | RS-11 (付属施設棟) | 1 | 式
〃 | RS-10 (試作実験) | 1 | 式
〃 | RS-9 (実験別棟) | 1 | 式
計
合計