## 表紙
特殊空調用AHU改修工事
設 計 書
| 工事名称 |  | 特殊空調用AHU改修工事
神奈川県海老名市今泉７０５－１
地方独立行政法人
| 工事場所 |  | 神奈川県立産業技術総合研究所
|  |  | 契 約 日 | から
| 工 期 |  | 2027-03-25 | まで
会社名
地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所
令和8年度

## 種目別
| 設 計 金 額 |  |  | 円也
|  | 工 事 価 格 |  | 円也
|  | 消 費 税 相 当 額 |  | 円也
| 種 目 |  | 金 額 | 備 考
特殊空調用AHU改修工事
1 | 直接工事費
特殊空調用AHU改修
計
2 | 共通費
共通仮設費
現場管理費
一般管理費等
計
合 計
3 | 消費税相当額 |  |  | 10%
総 合 計

## 科目別
科目別内訳書
名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
直接工事費
特殊空調用AHU改修工事
１ 加湿器更新 |  | 1 | 式
２ 廃棄物処理 | 処分費 | 1 | 式
計

## 細目
細目表
名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
１ 加湿器更新
（１）ACU-1K用加湿器更新 |  | 1 | 式
（２）ACU-2K用加湿器更新 |  | 1 | 式
（３）ACU-3K用加湿器更新 |  | 1 | 式
（４）ACU-4K用加湿器更新 |  | 1 | 式
（５）ACU-1C用加湿器更新 |  | 1 | 式
（６）ACU-3C用加湿器更新 |  | 1 | 式
（７）ACU-2C用加湿器更新 (RHU-4C) |  | 1 | 式
（８）ACU-2C用加湿器更新 (RHU-5C) |  | 1 | 式
（９）ACU-2C用加湿器更新 (RHU-6C) |  | 1 | 式
計
２ 廃棄物処理
（１）ACU-1K用処分費 |  | 1 | 式
（２）ACU-2K用処分費 |  | 1 | 式
（３）ACU-3K用処分費 |  | 1 | 式
（４）ACU-4K用処分費 |  | 1 | 式
（５）ACU-1C用処分費 |  | 1 | 式
（６）ACU-3C用処分費 |  | 1 | 式
（７）ACU-2C用処分費 (RHU-4C) |  | 1 | 式
（８）ACU-2C用処分費 (RHU-5C) |  | 1 | 式
（９）ACU-2C用処分費 (RHU-6C) |  | 1 | 式
計

## 明細内訳
NO | 品 名 仕 様 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | ACU-1K 系統加湿器更新
| PS電熱式蒸気加湿器SU-558（3φ200V 4.4KW） |  |  | 1 | 式
加湿量 4.9Kg/h 低温排水仕様
取付架台、ノズル、蒸気ホース他付属品一式
| 同加湿器据え付け工費 |  |  | 1 | 式
| 蒸気噴霧管ステンレス鋼管 |  | SU30 | 10 | ｍ
| 補給水管ライニング鋼管 |  | VA20 | 10 | ｍ
| 耐熱排水用塩ビ管 HTVP |  | 50A | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水、排水配管工費 |  |  | 1 | 式
| 蒸気配管工費 | （レンタル品リース費含む） |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
| 現地簡易養生費 |  |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  |  | 1 | 式
| 運搬交通費 |  |  | 1 | 式
1 の 計
2 | ACU-2K 系統加湿器更新
| パン型加湿器 NSH1-2BT （3φ200V 2.0KW） |  |  | 1 | 台
制御盤別置型 警報端子付 2.4ｋｇ/ｈ
取付架台付属品、運送費含む
| AHU内加湿器設置工費（既設鋼材加工費含む） |  |  | 1 | 台
| 制御盤設置工費 |  |  | 1 | 台
| AHU内給水用銅管 |  | SU20 | 10 | ｍ
| 補給水用ライニング鋼管 |  | VA20 | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水配管工費 |  |  | 1 | 式
| AHU内銅管配管工費（絶縁継手、貫通継手含む） |  |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 本体電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
単相→三相改造費含む
| 制御電源工費 | （材工共）新規 |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
| 制御盤改造費 |  |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
| 現地簡易養生費 |  |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  |  | 1 | 式
| 運搬交通費 |  |  | 1 | 式
2 の 計
3 | ACU-3K 系統加湿器更新
| パン型加湿器 NSH1-4BT （3φ200V 4.0KW） |  |  | 1 | 台
制御盤別置型 警報端子付 4.8ｋｇ/ｈ
取付架台付属品、運送費含む
| AHU内加湿器設置工費（既設鋼材加工費含む） |  |  | 1 | 台
| 制御盤設置工費 |  |  | 1 | 台
| AHU内給水用銅管 |  | SU20 | 10 | ｍ
| 補給水用ライニング鋼管 |  | VA20 | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水配管工費 |  |  | 1 | 式
| AHU内銅管配管工費（絶縁継手、貫通継手含む） |  |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 本体電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 制御電源工費 | （材工共）新規 |  | 1 | 式
| 制御配線工費 |  |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
| 制御盤改造費 |  |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
| 現地簡易養生費 |  |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  |  | 1 | 式
| 運搬交通費 |  |  | 1 | 式
3 の 計
4 | ACU-4K 系統加湿器更新
| PS電熱式蒸気加湿器 SU-1658（3φ200V 13.2KW） |  |  | 1 | 式
加湿量 15.5Kg/h 低温排水仕様
取付架台、ノズル、蒸気ホース他付属品一式
| 上記加湿器据え付け工費 |  |  | 1 | 式
| 蒸気噴霧管ステンレス鋼管 |  | SU50 | 10 | ｍ
| 補給水管ライニング鋼管 |  | VA20 | 10 | ｍ
| 耐熱排水用塩ビ管 HTVP |  | 50A | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水、排水配管工費 |  |  | 1 | 式
| 蒸気配管工費 | （レンタル品リース費含む） |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
| 現地簡易養生費 |  |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  |  | 1 | 式
| 運搬交通費 |  |  | 1 | 式
4 の 計
5 | ACU-1C 系統加湿器更新
パン型加湿器
| NSH1-2BT （3φ200V 2.0KW） |  | 2.4Kｇ/ｈ | 1 | 台
| NSH1-4BT （3φ200V 4.0KW） |  | 4.8Kg/h | 1 | 台
| NSH1-9BT （3φ200V 9.0KW） |  | 43.2Kg/h | 4 | 台
制御盤別置型 警報端子付
取付架台付属品、運送費含む
| AHU内加湿器設置工費（既設鋼材加工費含む） |  |  | 6 | 台
| 制御盤設置工費 |  |  | 6 | 台
| AHU内給水用銅管 |  | SU20 | 30 | ｍ
| 補給水用ライニング鋼管 |  | VA20 | 15 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 3 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 3 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 3 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水配管工費 |  |  | 1 | 式
| AHU内銅管配管工費（絶縁継手、貫通継手含む） |  |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 本体電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
単相→三相改造費含む
| 制御電源工費 | （材工共）新規 |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
| 制御盤改造費 |  |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
| 現地簡易養生費 |  |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  |  | 1 | 式
| 運搬交通費 |  |  | 1 | 式
5 の 計
6 | ACU-3C 系統加湿器更新
| パン型加湿器 NSH1-9BT （3φ200V 9.0KW） |  |  | 1 | 台
制御盤別置型 警報端子付 10.8ｋｇ/ｈ
取付架台付属品、運送費含む
| AHU内加湿器設置工費（既設鋼材加工費含む） |  |  | 1 | 台
| 制御盤設置工費 |  |  | 1 | 台
| AHU内給水用銅管 |  | SU20 | 10 | ｍ
| 補給水用ライニング鋼管 |  | VA20 | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水配管工費 |  |  | 1 | 式
| AHU内銅管配管工費（絶縁継手、貫通継手含む） |  |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 本体電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 制御電源工費 | （材工共）新規 |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
| 制御盤改造費 |  |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
| 現地簡易養生費 |  |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  |  | 1 | 式
| 運搬交通費 |  |  | 1 | 式
6 の 計
7 | ACU-2C（RHU-4C）系統加湿器更新
パン型加湿器
| NSH1-2BT （3φ200V 2.0KW） |  | 2.4Kｇ/ｈ | 1 | 台
| NSH1-9BT （3φ200V 9.0KW） |  | 54.0Kg/h | 5 | 台
制御盤別置型 警報端子付
取付架台付属品、運送費含む
| 高所AHU内加湿器設置工費（既設鋼材加工費含む） |  |  | 6 | 台
| 制御盤設置工費 |  |  | 6 | 台
| AHU内給水用銅管 |  | SU20 | 30 | ｍ
| 補給水用ライニング鋼管 |  | VA20 | 15 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 2 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 2 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 2 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水配管工費 |  |  | 1 | 式
| 高所AHU内銅管配管工費（絶縁継手、貫通継手含む） |  |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 本体電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
単相→三相改造費含む
| 制御電源工費 | （材工共）新規 |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
| 制御盤改造費 |  |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
簡易足場設置工費（材工共）
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
| 現地簡易養生費 |  |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  |  | 1 | 式
| 運搬交通費 |  |  | 1 | 式
7 の 計
8 | ACU-2C（RHU-5C）系統加湿器更新
| パン型加湿器 NSH1-6BT （3φ200V 6.0KW） |  |  | 1 | 台
制御盤別置型 警報端子付 7.2ｋｇ/ｈ
取付架台付属品、運送費含む
| 高所AHU内加湿器設置工費（既設鋼材加工費含む） |  |  | 1 | 台
| 制御盤設置工費 |  |  | 1 | 台
| AHU内給水用銅管 |  | SU20 | 16 | ｍ
| 補給水用ライニング鋼管 |  | VA20 | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水配管工費 |  |  | 1 | 式
| 高所AHU内銅管配管工費（絶縁継手、貫通継手含む） |  |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 本体電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 制御電源工費 | （材工共）新規 |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
| 制御盤改造費 |  |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
| 簡易足場設置工費（材工共） |  |  | 1 | 式
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
| 現地簡易養生費 |  |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  |  | 1 | 式
| 運搬交通費 |  |  | 1 | 式
8 の 計
9 | ACU-2C（RHU-6C）系統加湿器更新
| パン型加湿器 NSH1-2BT （3φ200V 2.0KW） |  |  | 1 | 台
制御盤別置型 警報端子付 2.4ｋｇ/ｈ
取付架台付属品、運送費含む
| AHU内加湿器設置工費（既設鋼材加工費含む） |  |  | 1 | 台
| 制御盤設置工費 |  |  | 1 | 台
| AHU内給水用銅管 |  | SU20 | 10 | ｍ
| 補給水用ライニング鋼管 |  | VA20 | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水配管工費 |  |  | 1 | 式
| 高所AHU内銅管配管工費（絶縁継手、貫通継手含む） |  |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 本体電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
単相→三相改造費含む
| 制御電源工費 | （材工共）新規 |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
| 制御盤改造費 |  |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
簡易足場設置工費（材工共）
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
| 現地簡易養生費 |  |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  |  | 1 | 式
| 運搬交通費 |  |  | 1 | 式
9 の 計
10 | 産廃搬出処分費
| ＡＣＵ－１Ｋ | 産廃搬出処分費 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－２Ｋ | 産廃搬出処分費 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－３Ｋ | 産廃搬出処分費 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－４Ｋ | 産廃搬出処分費 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－１C | 産廃搬出処分費 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－３C | 産廃搬出処分費 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－２C | ＲＨＵ－４Ｃ | 産廃搬出処分費 | 1 | 式
| ＡＣＵ－２C | ＲＨＵ－５Ｃ | 産廃搬出処分費 | 1 | 式
| ＡＣＵ－２C | ＲＨＵ－６Ｃ | 産廃搬出処分費 | 1 | 式
計