## 表紙
設 計 書
| 工事名称 | 特殊空調設備改修工事
神奈川県海老名市今泉７０５－１
地方独立行政法人
| 工事場所 | 神奈川県立産業技術総合研究所
|  | 契 約 日 | から
| 工 期 | 2027-03-25 | まで
会社名
地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所
令和８年度

## 種目別
[5 empty] | 予算 | 6600千
| 設 計 金 額 |  |  | 円也
|  | 工 事 価 格 |  | 円也
|  | 消 費 税 相 当 額 |  | 円也
| 種 目 |  | 金 額 | 備 考
特殊空調設備改修工事
1 | 直接工事費
特殊空調設備改修
計
2 | 共通費
共通仮設費
現場管理費
一般管理費等
計
合 計
3 | 消費税相当額 |  |  | 10%
総 合 計

## 科目別
科目別内訳書
名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
直接工事費
機械設備
１ 加湿器更新 |  | 1 | 式
２ 廃棄物処理 | 処分費 | 1 | 式
計
３ 仮設費（積み上げ分）
現地簡易養生 |  | 1 | 式
計

## 細目
細目別内訳書
名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
１ 加湿器等機器更新
（１）ACU-1K用加湿器更新 |  | 1 | 式
（２）ACU-2K用加湿器更新 |  | 1 | 式
（３）ACU-3K用加湿器更新 |  | 1 | 式
（４）ACU-4K用加湿器更新 |  | 1 | 式
（５）ACU-1C用加湿器更新 |  | 1 | 式
（６）ACU-3C用加湿器更新 |  | 1 | 式
（７）ACU-2C用加湿器更新 (RHU-4C) |  | 1 | 式
（８）ACU-2C用加湿器更新 (RHU-5C) |  | 1 | 式
（９）ACU-2C用加湿器更新 (RHU-6C) |  | 1 | 式
（10）ＯＡファン修理（OAF-1K） |  | 1 | 式
計
２ 廃棄物処理
処分費 |  | 1 | 式
計
３ 仮設費（積み上げ分）
現地簡易養生 |  | 1 | 式
計

## 明細内訳
明細内訳書
NO | 品 名 仕 様 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | １ ACU-1K 系統加湿器更新
| PS電熱式蒸気加湿器SU-558（3φ200V 4.4KW） |  |  | 1 | 式
加湿量 4.9Kg/h 低温排水仕様
取付架台、ノズル、蒸気ホース他付属品一式
| 同加湿器据え付け工費 |  |  | 1 | 式
| 蒸気噴霧管ステンレス鋼管 |  | SU30 | 10 | ｍ
| 補給水管ライニング鋼管 |  | VA20 | 10 | ｍ
| 耐熱排水用塩ビ管 HTVP |  | 50A | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水、排水配管工費 |  |  | 1 | 式
| 蒸気配管工費 | （レンタル品リース費含む） |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
産廃搬出処分費
現地簡易養生費
| 法定福利費 |  |  |  |  | 諸経費に含む
運搬交通費
１ 計
2 | ２ ACU-2K 系統加湿器更新
| パン型加湿器 NSH1-2BT （3φ200V 2.0KW） |  |  | 1 | 台
制御盤別置型 警報端子付 2.4ｋｇ/ｈ
取付架台付属品、運送費含む
| AHU内加湿器設置工費（既設鋼材加工費含む） |  |  | 1 | 台
| 制御盤設置工費 |  |  | 1 | 台
| AHU内給水用銅管 |  | SU20 | 10 | ｍ
| 補給水用ライニング鋼管 |  | VA20 | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水配管工費 |  |  | 1 | 式
| AHU内銅管配管工費（絶縁継手、貫通継手含む） |  |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 本体電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
単相→三相改造費含む
| 制御電源工費 | （材工共）新規 |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
| 制御盤改造費 |  |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
産廃搬出処分費
現地簡易養生費
| 法定福利費 |  |  |  |  | 諸経費に含む
運搬交通費
２ 計
3 | ３ ACU-3K 系統加湿器更新
| パン型加湿器 NSH1-4BT （3φ200V 4.0KW） |  |  | 1 | 台
制御盤別置型 警報端子付 4.8ｋｇ/ｈ
取付架台付属品、運送費含む
| AHU内加湿器設置工費（既設鋼材加工費含む） |  |  | 1 | 台
| 制御盤設置工費 |  |  | 1 | 台
| AHU内給水用銅管 |  | SU20 | 10 | ｍ
| 補給水用ライニング鋼管 |  | VA20 | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水配管工費 |  |  | 1 | 式
| AHU内銅管配管工費（絶縁継手、貫通継手含む） |  |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 本体電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 制御電源工費 | （材工共）新規 |  | 1 | 式
| 制御配線工費 |  |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
| 制御盤改造費 |  |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
産廃搬出処分費
| 法定福利費 |  |  |  |  | 諸経費に含む
運搬交通費
３ 計
4 | ４ ACU-4K 系統加湿器更新
| PS電熱式蒸気加湿器 SU-1658（3φ200V 13.2KW） |  |  | 1 | 式
加湿量 15.5Kg/h 低温排水仕様
取付架台、ノズル、蒸気ホース他付属品一式
| 上記加湿器据え付け工費 |  |  | 1 | 式
| 蒸気噴霧管ステンレス鋼管 |  | SU50 | 10 | ｍ
| 補給水管ライニング鋼管 |  | VA20 | 10 | ｍ
| 耐熱排水用塩ビ管 HTVP |  | 50A | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水、排水配管工費 |  |  | 1 | 式
| 蒸気配管工費 | （レンタル品リース費含む） |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
産廃搬出処分費
| 法定福利費 |  |  |  |  | 諸経費に含む
運搬交通費
４ 計
5 | ５ ACU-1C 系統加湿器更新
パン型加湿器
| NSH1-2BT （3φ200V 2.0KW） |  | 2.4Kｇ/ｈ | 1 | 台
| NSH1-4BT （3φ200V 4.0KW） |  | 4.8Kg/h | 1 | 台
| NSH1-9BT （3φ200V 9.0KW） |  | 43.2Kg/h | 4 | 台
制御盤別置型 警報端子付
取付架台付属品、運送費含む
| AHU内加湿器設置工費（既設鋼材加工費含む） |  |  | 6 | 台
| 制御盤設置工費 |  |  | 6 | 台
| AHU内給水用銅管 |  | SU20 | 30 | ｍ
| 補給水用ライニング鋼管 |  | VA20 | 15 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 3 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 3 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 3 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水配管工費 |  |  | 1 | 式
| AHU内銅管配管工費（絶縁継手、貫通継手含む） |  |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 本体電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
単相→三相改造費含む
| 制御電源工費 | （材工共）新規 |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
| 制御盤改造費 |  |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
産廃搬出処分費
| 法定福利費 |  |  |  |  | 諸経費に含む
運搬交通費
５ 計
6 | ６ ACU-3C 系統加湿器更新
| パン型加湿器 NSH1-9BT （3φ200V 9.0KW） |  |  | 1 | 台
制御盤別置型 警報端子付 10.8ｋｇ/ｈ
取付架台付属品、運送費含む
| AHU内加湿器設置工費（既設鋼材加工費含む） |  |  | 1 | 台
| 制御盤設置工費 |  |  | 1 | 台
| AHU内給水用銅管 |  | SU20 | 10 | ｍ
| 補給水用ライニング鋼管 |  | VA20 | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水配管工費 |  |  | 1 | 式
| AHU内銅管配管工費（絶縁継手、貫通継手含む） |  |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 本体電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 制御電源工費 | （材工共）新規 |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
| 制御盤改造費 |  |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
産廃搬出処分費
現地簡易養生費
| 法定福利費 |  |  |  |  | 諸経費に含む
運搬交通費
６ 計
7 | ７ ACU-2C（RHU-4C）系統加湿器更新
パン型加湿器
| NSH1-2BT （3φ200V 2.0KW） |  | 2.4Kｇ/ｈ | 1 | 台
| NSH1-9BT （3φ200V 9.0KW） |  | 54.0Kg/h | 5 | 台
制御盤別置型 警報端子付
取付架台付属品、運送費含む
| 高所AHU内加湿器設置工費（既設鋼材加工費含む） |  |  | 6 | 台
| 制御盤設置工費 |  |  | 6 | 台
| AHU内給水用銅管 |  | SU20 | 30 | ｍ
| 補給水用ライニング鋼管 |  | VA20 | 15 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 2 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 2 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 2 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水配管工費 |  |  | 1 | 式
| 高所AHU内銅管配管工費（絶縁継手、貫通継手含む） |  |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 本体電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
単相→三相改造費含む
| 制御電源工費 | （材工共）新規 |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
| 制御盤改造費 |  |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
簡易足場設置工費（材工共）
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
産廃搬出処分費
| 法定福利費 |  |  |  |  | 諸経費に含む
運搬交通費
７ 計
8 | ８ ACU-2C（RHU-5C）系統加湿器更新
| パン型加湿器 NSH1-6BT （3φ200V 6.0KW） |  |  | 1 | 台
制御盤別置型 警報端子付 7.2ｋｇ/ｈ
取付架台付属品、運送費含む
| 高所AHU内加湿器設置工費（既設鋼材加工費含む） |  |  | 1 | 台
| 制御盤設置工費 |  |  | 1 | 台
| AHU内給水用銅管 |  | SU20 | 16 | ｍ
| 補給水用ライニング鋼管 |  | VA20 | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水配管工費 |  |  | 1 | 式
| 高所AHU内銅管配管工費（絶縁継手、貫通継手含む） |  |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 本体電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 制御電源工費 | （材工共）新規 |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
| 制御盤改造費 |  |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
| 簡易足場設置工費（材工共） |  |  | 1 | 式
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
産廃搬出処分費
| 法定福利費 |  |  |  |  | 諸経費に含む
運搬交通費
８ 計
9 | ９ ACU-2C（RHU-6C）系統加湿器更新
| パン型加湿器 NSH1-2BT （3φ200V 2.0KW） |  |  | 1 | 台
制御盤別置型 警報端子付 2.4ｋｇ/ｈ
取付架台付属品、運送費含む
| AHU内加湿器設置工費（既設鋼材加工費含む） |  |  | 1 | 台
| 制御盤設置工費 |  |  | 1 | 台
| AHU内給水用銅管 |  | SU20 | 10 | ｍ
| 補給水用ライニング鋼管 |  | VA20 | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  |  | 1 | 式
| 仕切弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 逆止弁 JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| yスト JIS-10K |  | 20A | 1 | 個
| 支持金物類 |  |  | 1 | 式
| 補給水配管工費 |  |  | 1 | 式
| 高所AHU内銅管配管工費（絶縁継手、貫通継手含む） |  |  | 1 | 式
| 保温工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 本体電源工費 | （材工共） |  | 1 | 式
単相→三相改造費含む
| 制御電源工費 | （材工共）新規 |  | 1 | 式
| 制御配線工費 | （材工共） |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
| 制御盤改造費 |  |  | 1 | 式
| 制御調整費 |  |  | 1 | 式
簡易足場設置工費（材工共）
| 消耗品、雑材料 |  |  | 1 | 式
| 既設加湿給水管切断、撤去（保温込み） |  |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
産廃搬出処分費
| 法定福利費 |  |  |  |  | 諸経費に含む
運搬交通費
９ 計
10 | 10 ＡＨＵ－１Ｋ用ＯＡファン修理
| 給気シロッコファン 600㎥/ｈ×250pa 1φ200V 0.18KW |  | 120SW | 1 | 台
防振吊金物等付帯部材含む
| 亜鉛鉄板製共板ダクト |  |  | 7 | ㎡
| OA用 プレフィルター |  |  | 1 | 枚
| 中間ファン用キャンパスダクト |  |  | 2 | 枚
| 支持金具類 |  |  | 1 | 式
| ファン取付工 |  |  | 1 | 式
| 電源・計装工 |  |  | 1 | 式
| 消耗品雑材料 |  |  | 1 | 式
| ファン撤去工 |  |  | 1 | 式
| ファン廻り養生 |  |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  |  |  |  | 諸経費に含む
運搬交通費
10 計
11 | 11 産廃搬出処分費
| ＡＣＵ－１Ｋ | 産廃搬出処分費 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－２Ｋ | 産廃搬出処分費 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－３Ｋ | 産廃搬出処分費 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－４Ｋ | 産廃搬出処分費 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－１C | 産廃搬出処分費 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－３C | 産廃搬出処分費 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－２C | ＲＨＵ－４Ｃ | 産廃搬出処分費 | 1 | 式
| ＡＣＵ－２C | ＲＨＵ－５Ｃ | 産廃搬出処分費 | 1 | 式
| ＡＣＵ－２C | ＲＨＵ－６Ｃ | 産廃搬出処分費 | 1 | 式
| ＯＡＦ－１Ｋ | 産廃搬出処分費 |  | 1 | 式
11 計
12 仮設費（積み上げ分）
| ＡＣＵ－１Ｋ | 現地簡易養生 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－２Ｋ | 現地簡易養生 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－３Ｋ | 現地簡易養生 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－４Ｋ | 現地簡易養生 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－１C | 現地簡易養生 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－３C | 現地簡易養生 |  | 1 | 式
| ＡＣＵ－２C | ＲＨＵ－４Ｃ | 現地簡易養生 | 1 | 式
| ＡＣＵ－２C | ＲＨＵ－５Ｃ | 現地簡易養生 | 1 | 式
| ＡＣＵ－２C | ＲＨＵ－６Ｃ | 現地簡易養生 | 1 | 式
| ＯＡＦ－１Ｋ | 現地簡易養生 |  | 1 | 式
12 計