## 設計書表紙
令和８年度
設 計 書
| 委託名称 | 高圧受変電設備等精密点検委託
神奈川県海老名市下今泉７０５の１
地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所地内
委託場所
|  | 契約日 |  | から
| 委託期間 | 令和９年２月26日 |  | まで
（会社名）
地方独立行政法人
神奈川県立産業技術総合研究所

## 種目別内訳シート
種目別内訳書
|  | 設 計 金 額 |  | 円也
|  | 業 務 価 格 |  | 円也
|  | 消 費 税 相 当 額 |  | 円也
種 目 |  |  | 金 額 | 備 考
高圧受変電設備等精密点検委託
Ⅰ | 直接業務費
Ⅱ | 業務管理費
Ⅲ | 一般管理費等
合 計 （業務価格）
消費税相当額
総 合 計 (設計金額)

## 科目別内訳書
名 称 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
高圧受変電設備等精密点検委託
Ⅰ 直接業務費 |  | 1 | 式
Ⅱ 業務管理費 |  | 1 | 式
計 (業務原価） | Ⅰ+Ⅱ
Ⅱ 一般管理費等 |  | 1 | 式
計 (業務価格）

## 細目別内訳書
名 称 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
高圧受変電設備等精密点検委託
1.直接人件費
(a)受電設備
外観・機能点検 |  | 1 | 式
絶縁抵抗測定 |  | 1 | 式
接地抵抗測定 |  | 1 | 式
保護継電器試験 |  | 1 | 式
直流電源装置点検 |  | 1 | 式
小 計
(b)実験棟変電設備
外観・機能点検 |  | 1 | 式
絶縁抵抗測定 |  | 1 | 式
接地抵抗測定 |  | 1 | 式
保護継電器試験 |  | 1 | 式
直流電源装置点検 |  | 1 | 式
小 計
(c)管理・情報棟変電設備
外観・機能点検 |  | 1 | 式
絶縁抵抗測定 |  | 1 | 式
接地抵抗測定 |  | 1 | 式
保護継電器試験 |  | 1 | 式
直流電源装置点検 |  | 1 | 式
小 計
計 (直接人件費) | (a)+(b)+(c）
2.直接物品費等
(a)直接物品費
直接物品費 |  | 1 | 式
小 計
(b)仮設電源
発電機(低騒音) | 1φ200V 2kVA | 0 | 台・日
ガソリン | インバータ式
発電機(低騒音) | 1φ100V 2kVA | 0 | 台・日
ガソリン | インバータ式
発電機(低騒音) | 1φ100V 2kVA | 0 | 台・日
ガソリン
発電機(超騒音) | 1φ100V 5kVA | 0 | 台・日
ディーゼル
発電機(超騒音) | 1φ100V 20kVA | 0 | 台・日
ディーゼル
ガソリン | ﾚｷﾞｭﾗｰ | 210 | ㍑
(ｽﾀﾝﾄﾞ）
軽油 | 軽油 | 145 | ㍑
(ｽﾀﾝﾄﾞ）
小 計
計 (直接物品費等) | (a)+(b)
合 計 （直接業務費） | 1+2

## 別紙内訳書
名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 記 事
1.受電設備（管理・情報棟受電室）
(1)外観・機能点検
高圧気中負荷開閉器 (PAS) | VT,LA付 | 2 | 台
SOG内臓
計器用変圧器(VT) |  | 2 | 台
計器用変流器(ZCT) |  | 2 | 台
避雷器(LA) |  | 2 | 台
高圧受電盤 |  | 2 | 面
母線連絡盤 |  | 2 | 面
高圧饋電盤 | 2段積×4 | 4 | 面
コンデンサ盤 |  | 4 | 面
断路器(DS) | 3極双投 自動 | 2 | 台
真空遮断器(VCB) |  | 12 | 台
計器用変圧器(VT) |  | 6 | 台
計器用変流器(CT) |  | 20 | 台
計器用変流器(ZCT) |  | 6 | 台
計器用変流器(ZPD) |  | 2 | 台
操作用変圧器(OP.T) |  | 2 | 台
電磁接触器(VMC) |  | 4 | 台
進相コンデンサ(SC) |  | 4 | 台
直列リアクトル(SR) | 4.79kvar | 4 | 台
電気指示計器、警報表示器、 切替スイッチ等 |  | 1 | 式 | 盤点検に含む
小 計
(2)絶縁抵抗測定
電力ケーブル | 6kV CVT 100sq | 2 | 条
直流耐圧試験含
(PAS～管理棟受電室 高圧受電盤(常用線、予備線))
高圧機器一括 | 受電盤、母線連絡盤、高圧饋電盤等 | 8 | 面 | (1)点検に含む
小 計
(3)接地抵抗測定
受電用 | A種,B種 | 4 | 極
小 計
(4)保護継電器試験
SOG |  | 2 | 台
9台以下
交流過電流継電器 | OCR | 9 | 台
9台以下
〃 | OCR | 1 | 台
10台目以上
交流不足電圧継電器 | UVR | 4 | 台
地絡方向継電器 | DGR | 6 | 台
地絡過電圧継電器 | DVGR | 2 | 台
小 計
(5)直流電源装置
外観・機能点検 | 50Ah | 1 | 式
蓄電池点検 | 制御弁式据置鉛 | 9 | セル
50Ah
小 計
2.実験棟変電設備
(1)外観・機能点検
高圧受電盤 |  | 2 | 面
高圧饋電盤 | 2段積×5 | 5 | 面
コンデンサ盤 |  | 2 | 面
変圧器盤・配電盤 | 負荷10回路以下 | 25 | 面
変圧器盤・配電盤 | 負荷11回路以上 | 3 | 面
断路器(DS) | 3極双投 自動 | 2 | 台
開放型気中負荷 開閉器(LBS) |  | 13 | 台
真空遮断器(VCB) |  | 12 | 台
電磁接触器(VMC) |  | 4 | 台
進相コンデンサ(SC) |  | 4 | 台
直列リアクトル(SR) | 4.79kvar | 4 | 台
計器用変圧器(VT) |  | 8 | 台
計器用変流器(CT) |  | 60 | 台
計器用変流器(ZCT) |  | 13 | 台
変圧器 | 500kVA以下 | 14 | 台
電気指示計器、警報表示器、 切替スイッチ等 |  | 1 | 式 | 盤点検に含む
小 計
(2)絶縁抵抗測定
電力ケーブル | 6kV CVT 100sq | 2 | 条
直流耐圧試験含
（管理棟高圧饋電盤～実験棟高圧受電盤（１番線、２番線））
高圧機器一括 | 受電盤、高圧饋電盤等 | 7 | 面 | (1)に含む
低圧回路 | 低圧盤等 | 28 | 面
小 計
(3)接地抵抗測定
受配電用 | A種,B種 | 4 | 極
C種,D種
実験施設用 | A種×25 | 48 | 極
D種×23
小 計
(4)保護継電器試験
交流過電流継電器 | OCR | 9 | 台
9台まで
交流過電流継電器 | OCR | 3 | 台
10台目以上
交流不足電圧継電器 | UVR | 2 | 台
9台まで
漏電リレー | ELR | 9 | 台
9台まで
漏電リレー | ELR | 4 | 台
10台目以上
小 計
(5)直流電源装置
外観・機能点検 | 400Ah | 1 | 式
蓄電池点検 | 制御弁式据置鉛 | 108 | セル
400Ah
小 計
3.管理・情報棟変電設備
(1)外観・機能点検
高圧受電盤 |  | 2 | 面
高圧饋電盤 |  | 1 | 面
コンデンサ盤 |  | 1 | 面
変圧器盤・配電盤 |  | 7 | 面
断路器(DS) | 3極双投 自動 | 2 | 台
開放型気中負荷 開閉器(LBS) |  | 3 | 台
真空遮断器(VCB) |  | 3 | 台
電磁接触器(VMC) |  | 2 | 台
進相コンデンサ(SC) |  | 2 | 台
直列リアクトル(SR) | 1.91kvar | 1 | 台
直列リアクトル(SR) | 1.28kvar | 1 | 台
計器用変圧器(VT) |  | 4 | 台
計器用変流器(CT) |  | 18 | 台
計器用変圧器(ZCT) |  | 3 | 台
変圧器 | 500kVA以下 | 4 | 台
電気指示計器、警報表示器、 切替スイッチ等 |  | 1 | 式 | 盤点検に含む
小 計
(2)絶縁抵抗測定
電力ケーブル | 6kV CVT 22sq | 2 | 条
直流耐圧試験含
（管理棟高圧饋電盤～管理棟高圧受電盤（１番線、２番線））
高圧機器一括 | 受電盤、高圧饋電盤等 | 3 | 面 | (1)に含む
低圧回路 | 低圧盤等 | 7 | 面
小 計
(3)接地抵抗測定
受配電用 | A種,B種,D種 | 3 | 極
機器・設備用 | A種×3 | 5 | 極
D種×2
小 計
(4)保護継電器試験
交流過電流継電器 | OCR | 3 | 台
9台以下
交流不足電圧継電器 | UVR | 2 | 台
9台以下
漏電リレー | ELR | 3 | 台
9台以下
小 計
(5)直流電源装置
外観・機能点検 | 200Ah/10Hr | 1 | 式
蓄電池点検 | 制御弁式据置鉛 | 54 | セル
200Ah
小 計